Znak**: A 230-123/23** ……………, dnia …………………….

**Formularz oferty na:**

**Świadczenie usług w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu**

**I. Zamawiający:**

 Sąd Rejonowy w Jarosławiu, 37-500 Jarosław ul. Jana Pawła II 11

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Zamawiający zleca konserwację urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Czarnieckiego 4 wg poniższej specyfikacji:
	1. Dźwig osobowy, nr fabryczny LR160785E, udźwig Q=630 kg, nr UDT 3122003407,
	2. Dźwig osobowy, nr fabryczny LR160786E, udźwig Q=630 kg, nr UDT 3122003406,
	3. Platforma, nr fabryczny 02934, udźwig Q=500 kg, nr UDT 3022000745,
	4. Platforma, nr fabryczny 11162, udźwig Q=250 kg, nr UDT 3022000744.

Zamawiający wymaga, aby konserwacje dźwigów wykonywane były zgodnie z ustaloną dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją konserwacji dźwigu oraz stosownymi przepisami UDT o budowie i eksploatacji dźwigów. Konserwacja dźwigów winna być wykonywana w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych.

Prace w winny być wykonywane w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30, lub jeżeli wymaga tego sytuacja (awaria) w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

1. Zakres prac konserwacyjnych jako minimum obejmuje:

- wykonywanie przeglądów i konserwacji,

- drobne prace remontowe przy użyciu smarów lub drobnych pomocniczych materiałów eksploatacyjnych,

- czyszczenie maszynowni, dachu, kabiny, podszybia z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji – dwa razy w ciągu roku.

Wykonywanie powyższych czynności winno odbywać się przez osoby posiadające upoważnienie firmy LIFT Rzeszów Windy i Schody Ruchome Jan Kruczek i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie lub jej pracowników do konserwacji niniejszych urządzeń celem zachowania warunków gwarancyjnych (Zamawiający w tym zakresie będzie wymagał dokumentów potwierdzających upoważnienie lub zatrudnienie).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił gotowość Pogotowia Dźwigowego w zakresie uwalniania osób w godzinach od 7:00 do 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie wykonywania czynności objętych niniejszym postępowanie.

**a) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

**b) warunki płatności: Faktura VAT - termin płatności 21 dni**

**III. Nazwa i adres Wykonawcy**

**Nazwa………………………………………………………………………………………**

**Adres………………………………………………………………………………………**

**NIP…………………………………………………………………………………………**

**Nr rachunku bankowego………………………………………………………………………………..**

1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 cenę netto:………………………………………………………………

 podatek VAT:………………………………………………………….

 cenę brutto:…………………………………………………………….

 Słownie brutto …………………………………………………………

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3.Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

…………………………………………........................

…………………………………………………………

........................ dnia..........................

 Podpis osoby uprawnionej

 Pieczęć Wykonawcy